附件2

梅州市2026年初中学业水平

化学实验操作考试试题及实验器材目录

实验操作考试满分10分，考试时间10分钟。考生须独立完成实验操作考试。

注意事项：1.进入试室前考生须穿好校服或者白大褂。

2.考试开始前，考生按指引在平板上完成身份验证。

3.考试开始前或考试过程中，如有实验用品缺失或损坏，考生应立即报告监考老师。监考老师只负责更换器材，不回答器材是否能正常工作及与考试有关的问题。更换器材时，不可整套更换。

4.若考生以实验器材故障为由申请重考，经工作人员现场检测，确认器材有故障且非考生人为导致，方可按相关规定重考。

5.考生实验操作完成后不得提前离开座位，待考试结束后，按统一指令离开试室。

配制50 g质量分数为4%的氯化钠溶液

- 一、实验内容

- （1）称量一定质量的氯化钠

- （2）量取一定体积的蒸馏水

- （3）用蒸馏水溶解氯化钠

- 二、实验用品

天平、称量纸、烧杯、量筒、药匙、玻璃棒、胶头滴管、试剂瓶、氯化钠、蒸馏水、试管架、试管刷、废物缸。

- 三、实验要求

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 计算 | 已知蒸馏水的密度为1 g/cm3，则配制50 g质量分数为4%的氯化钠溶液所需氯化钠质量和蒸馏水的体积依次为 （请将选项的字母输入平板)。 A.2.0 g 50.0 mL B.2.0 g 48.0 mL C.4.0 g 50.0 mL |
| 称量 | 用天平称量所需质量的氯化钠，放入烧杯中。 |
| 量取 | 用量筒量取所需体积的蒸馏水，倒入盛有氯化钠的烧杯中。读取量筒内液体的体积时，正确的操作方法是 （请将选项的字母输入平板）。 A.将量筒放平，视线与凹液面的最低处保持水平 - B.手持量筒，仰视量筒刻度线 - C.将量筒放平，视线与凹液面的最高处保持水平 |
| 溶解 | 用玻璃棒搅拌，使氯化钠溶解；将配好的溶液装入试剂瓶。 |
| 清洗和整理 | 清洗仪器，整理实验台，实验用品放回原处。 |

附1

“配制50 g质量分数为4%的氯化钠溶液”评价要求

| 评价要点 |  |
| --- | --- |
| 计算 | 1.已知蒸馏水的密度为1g/cm3，则配制50 g质量分数为4%的氯化钠溶液所需氯化钠质量和蒸馏水的体积依次为 （填选项的字母）。 |
| 称量 | 2.天平放在水平台面上，把游码移到标尺左端的零刻度线上，调节平衡螺母，使天平左右两端平衡，指针对准分度盘中央的刻度线。 |
|  | 3.在天平左右盘，各放一张相同质量的称量纸，并把游码移至2.0 g位置。 |
|  | 4.取盛有氯化钠的试剂瓶，打开瓶塞，倒放于桌面，用药匙向天平的左盘加适量的氯化钠，当天平指针接近中间偏右时，轻拍握药匙的手腕，直到天平平衡。 |
|  | 5.药匙中剩余的氯化钠倒入废物缸，将称量好的氯化钠放入烧杯中。 |
| 量取 | 6.用倾倒法向量筒内加入接近48.0 mL的蒸馏水。 |
|  | 7.用胶头滴管滴加蒸馏水至48.0 mL处。读取量筒内液体的体积时，正确的操作方法是 （填选项的字母）。 |
| 溶解 | 8.将量筒紧靠烧杯，把所需体积的蒸馏水倒入烧杯中。 |
|  | 9.用玻璃棒轻轻搅拌，至氯化钠固体完全溶解；将配好的溶液装入贴有“4% NaCl溶液”标签的试剂瓶。 |
| 清洗和整理 | 10.将废弃称量纸放入废物缸；将天平游码归零；清洗烧杯、量筒、玻璃棒；擦拭药匙；整理实验台，实验用品放回原处。 |

说明：实验操作考试时只向考生提供试题，不提供评价要求。

附2

“配制50 g质量分数为4%的氯化钠溶液”实验用品

| 实验用品 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化钠固体 | 用 125 mL广口瓶盛装 | 1瓶 | 贴“NaCl”标签 |
| 蒸馏水 | 用 125 mL细口瓶盛装 | 1瓶 | 贴“蒸馏水”标签 |
| 天平 | 最大称量:100 g; 分度值:0.1 g | 1台 | 含砝码盒、砝码、砝码镊子 |
| 称量纸 |  | 1包 | 用塑料袋装好，保持干燥 |
| 药匙 |  | 1个 |  |
| 量筒 | 50 mL | 1个 |  |
| 烧杯 | 100 mL | 1个 |  |
| 烧杯 | 250 mL | 1个 | 用于放置胶头滴管 |
| 胶头滴管 |  | 1支 |  |
| 玻璃棒 |  | 1根 |  |
| 试剂瓶 | 125 mL细口瓶 | 1个 | 贴“4% NaCl溶液”标签 |
| 废物缸 |  | 1个 | 可用大烧杯代替，贴“废物缸”标签 |
| 试管刷 |  | 1个 |  |
| 试管架 |  | 1个 |  |
| 抹布 |  | 1块 |  |